## Slide 1
Corso di laurea in Tecniche Erboristiche
Chimica degli Alimenti – Esercitazioni
A.A 2025-2026
Giorgio Felizzato
giorgio.felizzato@unito.it

## Slide 2: 1. Esercizio 1
Calcolare l'acidità totale di un vino sapendo che per titolare gli acidi presenti in 50,0 mL di campione sono stati impiegati 3,5 mL di una soluzione di NaOH N/4.
Calcolare inoltre, per lo stesso vino, il valore di acidità volatile e fissa sapendo che per neutralizzare gli acidi volatili ottenuti per distillazione in corrente di vapore su un volume di 50,0 mL, sono stati utilizzati 6,0 mL di KOH N/10.
Peso molecolare acido tartarico: 150 g/mol
Peso molecolare acido acetico: 60 g/mol

## Slide 3: 1.1 Acidità totale
A temperatura ambiente il valore del pH iniziale del vino è di solito compreso tra 2,8 e 3,6 essendo elemento variabile anche durante la vinificazione e la conservazione. Questo valore ha grande importanza in enologia. Il tono e la vivacità del colore dei vini rossi dipende dal loro pH.
L’acidità totale verrà espressa in g/L di acido tartarico. Normalmente tale valore è compreso tra 4 e 12. Se sono sopravvenute alterazioni che hanno aumentato l’acidità volatile, anche quella totale risulterà aumentata.
L’acidità titolabile può anche essere espressa in meq. di base per litro. Normalmente allora il suo valore è compreso tra 53 e 160 meq./L.

## Slide 4: 1.1 Equivalenti
Un equivalente di acido è la quantità di acido in grado di fornire 1 mole di protoni mentre un equivalente di base è la quantità di base in grado di fornire una mole di ioni idrossido.
N = nM
PE = PM/n

## Slide 5: 1. Esercizio 1
Calcolare l'acidità totale di un vino sapendo che per titolare gli acidi presenti in 50,0 mL di campione sono stati impiegati 3,5 mL di una soluzione di NaOH N/4.
Calcolare inoltre, per lo stesso vino, il valore di acidità volatile e fissa sapendo che per neutralizzare gli acidi volatili ottenuti per distillazione in corrente di vapore su un volume di 50,0 mL, sono stati utilizzati 6,0 mL di KOH N/10.
Peso molecolare acido tartarico: 150 g/mol
Peso molecolare acido acetico: 60 g/mol

## Slide 6: 1.1 Acidità totale
Dati:
50 mL di campione
3,5 mL NaOH N/4 = 0,25 N
Calcolo le moli di NaOH contenute in 3,5 mL di NaOH 0,25N
  0,25 N = 0,25M (0,25 mol/L)
  0,25 mol : 1 L = X mol : 0,0035 L
  X mol = (0,25 x 0,0035) / 1 = 8,75 x 10-4 moli (di NaOH in 3,5 mL e necessarie a titolare 50 mL di campione)
Calcolo le moli di Ac. Tartarico presenti in 50 mL di campione
  2 mol NaOH : 1 mol Ac. Tartarico = 8,75 x 10-4 moli di NaOH : X moli di Ac. Tartarico
  X moli di Ac. Tartarico = 8,75 x 10-4 moli / 2 = 4,38 x 10-4 moli di Ac. Tartarico in 50 mL di campione
Calcolo la massa di acido tartarico presente in 50 mL di campione
  4,38 x 10-4 moli x 150 g/mol = 6,57 x 10-2 g di acido tartarico

## Slide 7: 1.1 Acidità totale
3. Calcolo la massa di acido tartarico presente in 50 mL di campione
  4,38 x 10-4 moli x 150 g/mol = 6,57 x 10-2 g di acido tartarico
Calcolo i grammi di ac tartarico presenti in 1 L
  6,57 x 10-2 g : 0,050 L = X g : 1 L
  X g = 6,57 x 10-2 g / 0,050 L = 1,31 g di ac. Tartarico in 1 L di campione
Calcolo i meq. di base per litro
  8,75 x 10-4 moli : 0.050 L = X : 1L
  0,875 mmol : 0.050 L = X : 1L
  X = 0,875 mmol / 0.050 L = 17,5 mmol/L = 17,5 meq/L nel caso di NaOH

## Slide 8: 1.1 Acidità volatile
Nell’acidità volatile del vino sono comprese tutte le sostanze acide distillabili in corrente di vapore senza decomposizione, fatta eccezione per l’anidride carbonica (che deve essere allontanata prima della determinazione) e dell’anidride solforosa libera e in combinazioni volatili, per esempio come l’acido etansolfonico (che deve quindi essere determinata iodometricamente e detratta, se presente). L’acidità volatile verrà espressa in g/L di acido acetico.
Tali valori sono decisamente elevati: i valori normali variano generalmente tra 0,40 e 0,60 g /L di acido acetico.

## Slide 9: 1.1 Acidità fissa
Nell’acidità fissa del vino sono comprese tutte le sostanze acide presenti nel vino che non sono portate a volatilizzare ma restano all’interno del vino per tutta la sua vita. È ricavata dalla differenza tra acidità totale e volatile espressa in g/L di acido tartarico.
Acidità fissa = (mol base per la titolazione dell’acido tartarico in 1 L - mol base per la titolazione di acido acetico in 1 L)/2 x PMacido tartarico

## Slide 10: 1. Esercizio 1
Calcolare l'acidità totale di un vino sapendo che per titolare gli acidi presenti in 50,0 mL di campione sono stati impiegati 3,5 mL di una soluzione di NaOH N/4.
Calcolare inoltre, per lo stesso vino, il valore di acidità volatile e fissa sapendo che per neutralizzare gli acidi volatili ottenuti per distillazione in corrente di vapore su un volume di 50,0 mL, sono stati utilizzati 6,0 mL di KOH N/10.
Peso molecolare acido tartarico: 150 g/mol
Peso molecolare acido acetico: 60 g/mol

## Slide 11: 1.1 Acidità volatile e fissa
Dati:
Volume campione: 50 mL
Titolante: 6 mL KOH N/10 = 0.1 N = 0.1 mol/L
Calcolo le moli di KOH usate per neutralizzare gli acidi volatili
  0.10 moli : 1L = X moli : 0.006 L
  X = 6 x 10-4 moli di KOH in 6 mL
Calcolo i grammi di Ac. Acetico in 50 mL moltiplicando il PM per le moli
  6 x 10-4 moli x 60.052 g/mol = 0.036 g di Ac. Acetico in 50 mL di campione
Calcolo in grammi di ac. Acetico in 1L
  0.036 g : 0.050 L = X : 1L
  X = 0.72 g / L (ACIDITA’ VOLATILE)

## Slide 12: 1.1 Acidità volatile e fissa
Acidità fissa = Ac. Tot – Ac. Volatile
Moli di base = mol di base x acidità tot– moli di base x acidità volatile
Calcolo le moli di NaOH in 1 L
  8,75 x 10-4 moli di NaOH (moli di NaOH necessarie a titolare 50mL di campione)
  8,75 x 10-4 moli : 0.050 mL = X : 1 L
  X= 0.0175 mol di base per titolare gli acidi totali in 1 L di campione
Calcolo le moli di KOH in 1L
  6 x 10-4 moli di KOH per neutralizzare gli acidi volatili in 50 mL di campione
  6 x 10-4 moli : 0.050 L = X : 1 L
  X = 0.012 moli di base per titolare gli acidi volatili in 1 L di campione
Calcolo la differenza tra le moli di base necessarie per calcolare l’acidità totale e quelle per calcolare l’acidità volatile:
  0.0175 mol– 0.012 mol = 0.0055 mol di base

## Slide 13: 1.1 Acidità volatile e fissa
3. Calcolo la differenza tra le moli di base necessarie per calcolare l’acidità totale e quelle per calcolare l’acidità volatile:
  0.0175 mol– 0.012 mol = 0.0055 mol di base
4. Divido per 2 (per il rapporto stechiometrico tra NaOH e Ac. tartarico nella reazione
  0.0055 mol / 2 = 0.00275 moli di ac. Tartarico
5. Moltiplico per il PM acido tartarico
  0.00275 mol x 150 g/mol = 0.41 g / L di acido tartarico (ACIDITA’ FISSA)

## Slide 14: 1.2 Esercizio
Calcolare i mL di NaOH N/4 e N/10 necessari a tittolare gli acidi presenti in 100 mL di un vino per il quale l’acidità totale è pari a 1,4 g/L di acido tartarico.
Dati:
Volume campione: 100 mL
Acidità totale: 1,4 g/L di acido tartarico

## Slide 15: 1.2 Esercizio
Calcolo le moli di Ac. Tartarico in 1 L
  1.4 g / 150 g/mol = 9.33 x 10-3 moli di acido tartarico in 1 L
Calcolo le moli di Ac. Tartarico nel campione (100 mL)
  9.33 x 10-3 : 1 L = X : 0.100 L
  X = 9.33 x 10-4 moli in 100 mL
Calcolo le moli di NaOH nel campione
  Mol NaOH = moli Ac. Tartarico x 2
  X = 9.33 x 10-4 x 2 = 1.87 x 10-3 moli di NaOH in 100 mL di campione
Calcolo gli mL di NaOH/4
  0.25 moli : 1000 mL = 1.87 x 10-3 : X
  X = 7,5 mL di NaOH N/4 necessari a titolare 100 mL di campione
Calcolo gli mL di NaOH/10
  0.10 moli : 1000 mL = 1.87 x 10-3 : X
  X = 18,7 mL di NaOH N/10 necessari a titolare 100 mL di campione